**关于环境问题整改验收的申请**

葛店开发区环保局：

2018年11月12日我公司收悉关于配合中央第四生态环保督察组交办件问题整改的督办通知，经调查核实，发现存在以下问题：

1. 胶剂提取车间有气味。
2. 污水处理站总进水口未密封收集，有气味产生。
3. 废气处理设施进风管连接处破损。

针对以上问题，公司积极展开整改工作，目前已整改完成（附：整改报告、整改前后图片、废气检测报告等），请贵局对我公司此次整改进行验收。

特此申请！

抄送：葛店开发区经发局

湖北康源药业有限公司

2019/1/2