湖北康源药业有限公司突发环境事件

应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说 明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场检查发现污水处理站应急池存有大量积水 | 采纳 | 已将积水排至污水处理站处理排放 | 详见详见应急资源调查报告P13情况说明 |
| 2 | 危废暂存间防渗不符合要求 | 未采纳 | 暂存间防渗已得到环保部门认可 |  |
| 3 | 完善受污染的消防水截留、收集设施，确保发挥应急池风险防控作用 | 采纳 | 截留采取堵口方式，再用水泵和水管将受污染消防水抽至应急池 | 详见突发环境事件应急预案中响应说明 |
| 4 | 对照《企业突发环境事件应急风险评估指南》评估指标体系，查找项目环境风险防控与应急措施的差距，有针对性提出完善措施，明确整改进度计划 | 采纳 | 已查找出差距，提出了相关整改建议 | 差距详见环境风险评估中第5章部分内容，建议详见应急资源调查报告内容 |
| 5 | 进一步辨识风险源项，补充风险源分布图，完善相关附图附件；核实应急物资表，完善应急资源调查报告；完善全厂雨污管网图，标明截留、收集设施位置 | 采纳 | 已补充风险源分布图，完善了附图附件，完善了应急资源调查报告；完善全厂雨污管网图 | 风险源分布图见突发环境事件应急预案附图8；应急资源完善详见应急资源调查报告内容；厂雨污管网图见突发环境事件应急预案附图3、4、5、6 |
| 6 | 企业应加强突发环境事件应急演练，补充企业应急演练资料作附件 | 采纳 | 已补充应急演练资料 | 详见突发环境事件应急预案附件9 |
| 复核意见：已核实，同意上报备案。 评审组组长签名： 2018 年 9 月 27 日 |  |  |  |  |

注：1.“说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片；

2.“索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。